- 北门老旧小区改造项目（桂溪一校节点）围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次）竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2023年 11月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 北门老旧小区改造项目（桂溪一校节点）围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次） |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | - 铁艺栏杆273米，含栏杆制作、运输及安装。制作的栏杆需与周围已完成的栏杆样式、颜色、规格等相同。 2、农具存放间，管理用房、孵化房、门窗样式、颜色、材质与一校新建房屋门窗一样。 - 3、具体工作内容、材料规格等详见效果图、施工图及清单，尺寸由成交供应商自行前往现场测量。 |
| 9 | 计划工期 | 计划工期: 20日历天，签订合同之后以采购人进场通知之日起算，完工验收合格之日为止。 缺陷责任期要求：24个月 |
| 10 | 质量要求 | 满足《铝合金门门窗》（GB\T 8478--2008）、《建筑设计防火规范》GB 50016—2014等相关质量要求规范及图纸要求，工程质量达到合格。 |
| 11 | 供应商 资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）资质条件：无； 供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。 2.采购截止日供应商资格情况 供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。 ### （2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 14 | 分包 | 不允许。 |
| 15 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2023年 11月 1 日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 16 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 17 | 最高限价 | 1、最高限价为：217362.00元（大写人民币：贰拾壹万柒仟叁佰陆拾贰元整）。全费用综合单价最高限价详见工程量清单，供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，且每项分项综合单价报价不得高于采购人公布的其对应的分项综合单价最高限价，否则由评审小组作否决处理。 2、报价包含完成所有施工内容所需的机械费、工具费、人工费、材料费、吊装费、措施费、安装费、材料多次转运费、设施设备安装调试费、保险费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、2年质保、检测（配合送检）及验收费、项目资料费等全部费用。 |
| 18 | 竞价保证金 | 无 |
| 19 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 20 | 响应文件份数及要求 | - 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 21 | 递交说明 | - 邮件发送主题请注明：北门老旧小区改造项目围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次）响应文件---（ 公司全称）； - 响应文件扫描件名称为：北门老旧小区改造项目围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次）响应文件---（ 公司全称）。 |
| 22 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2023年 11月 6 日 14时 00 分至15时00分； 截止时间：2023年 11月 6 日 15时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 23 | 递交方式 | 将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 24 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 25 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至比选现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 26 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 27 | 履约担保 | ①担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。 担保形式：银行转账。 递交时间：签订合同前。 退还时间：履约完成后一次性无息退还。 ②账户信息： 户名：垫江县小厦建筑有限公司 账号：0172014210001602 开户行：重庆三峡银行垫江支行。 |
| 28 | 结算原则 | - 1、单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算（门窗按实际洞口尺寸计算，栏杆按长度计算），结算总价=成交单价×实际合格工程量+变更（签证）部分价款+税金。 - 2、成交供应商必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，采购人对成交供应商实施处罚，处罚金额为审减率5%以外的审减额的30%，采购人在支付工程款时直接扣除。 |
| 29 | 支付方式 | 结算完成后一次性支付至结算金额的97%，剩余3%在2年质保期满后一次性无息支付。 |
| 30 | 付款票据 | 支付款项时需提供增值税专用发票，①增值税专用发票：按实际开具的专票税金（以票据为准）由采购人等额支付；②普通发票：不再单独支付税金 |
| 31 | 成交办法 | 1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，参选保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 32 | 废弃条款 | 1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9、在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； |
| 33 | 合同签订 | 收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 34 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新比选 (l）比选时间止，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 35 | 质量检测 | 成交人需提供送检样品及送检，检查费用由采购人承担 |
| 36 | 特别说明 | - 产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。 - 合同履行期间双方对价格不予调整。 - 尺寸需成交成交人自行前往施工现场进行测量复核。 - 成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川

电 话：02374644966   18875433840

邮  箱：2521186913@qq.com

附件：

附件1：合同范本

附件2：施工图、效果图

附件3：  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 成品套装铁门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洞口尺寸综合考虑 2.门套做法:满足设计及规范要求 3.塞缝:满足设计及规范要求 4.门锁及五金配件种类:满足设计及规范要求 5.其他要求:符合设计及最新规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.刷油、塞缝 4.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 12.6 | 680 | 8568 |
| 2 | 铝合金推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:洞口尺寸综合考虑 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mmlow-e 4.其他:符合设计及最新规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 51.3 | 580 | 29754 |
| 3 | 围墙铁艺栏杆 | - 预埋件埋设，栏杆制作、运输及安装 - 喷涂两遍深灰色氟碳漆 - 管材规格及厚度综合，详设计 - 栏杆高度2.3m-2.6m，综合考虑，但最低高度不低于2.3m。 | m | 373 | 480 | 179040 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 217362.00 |

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目录：

- 报价函

- 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资质证明文件（如有）

- 安全生产许可证（如有）

- 承诺

- 报价清单

- 其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了北门老旧小区改造项目（桂溪一校节点）围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次）竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目。

1、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在成交后五个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

- 二、资格审查文件

（一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 资质证明文件（如有）

- 安全生产许可证（如有）

（六）承诺

- 承诺

- 垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

- 我公司                 （供应商名称）参加了贵单位 北门老旧小区改造项目（桂溪一校节点）围墙铁艺栏杆及门窗专业分包（第二次）（项目名称）的采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重

- 点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑

- 名单且在记分有效期内；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格

- 行政处罚，且在处罚期限内；

- （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作

- 假情形。

- 3、我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

- 4、我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵

- 单位不能接受的条件。

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 成品套装铁门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洞口尺寸综合考虑 2.门套做法:满足设计及规范要求 3.塞缝:满足设计及规范要求 4.门锁及五金配件种类:满足设计及规范要求 5.其他要求:符合设计及最新规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.刷油、塞缝 4.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 12.6 |  |  |
| 2 | 铝合金推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:洞口尺寸综合考虑 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mmlow-e 4.其他:符合设计及最新规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.其他设计施工图示工作内容 | m2 | 51.3 |  |  |
| 3 | 围墙铁艺栏杆 | - 预埋件埋设，栏杆制作、运输及安装 - 喷涂两遍深灰色氟碳漆 - 管材规格及厚度综合，详设计 - 栏杆高度2.3m-2.6m，综合考虑，但最低高度不低于2.3m。 | m | 373 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

四、其他（如有）