垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统竞争性比选采购公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2024年 4月

第一章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目（材料）名称 | 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统 |
| 3 | 采购依据 | 【重庆渝垫国有资产经营集团有限公司关于印发《货物采购管理办法》的通知】渝垫国资司法[2023]53号 |
| 4 | 送货地点 | 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统 |
| 5 | 主要材料 | 监控及道闸门禁系统 |
| 6 | 供货/计划工期 | 总工期：30天 |
| 7 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，需提供产品合格证书及相关的检验检测报告。 |
| 8 | 资质要求 | 无 |
| 9 | 供应商资格条件 | （一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章）， - 上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 12 | 分包 | 不允许。 |
| 13 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次竞价采购者，请于2024年 4 月 10日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 14 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 15 | 报价要求 | - 总价最高限价： ¥90000.00元 （大写：玖万元整），报价不能超过最高限价，否则，供应商报价作废。 - 2、报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、税费、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用。 |
| 16 | 采购 有效期 | 30日历天（从提交采购响应文件截止日起计算） |
| 17 | 响应文件份数及要求 | 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。详见第三章响应文件格式。 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 18 | 递交说明 | - 邮件发送主题请注明：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统 响应文件---（ 公司全称）； - 响应文件扫描件名称为：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统。响应文件---（ 公司全称）。 |
| 19 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2024年 4月 18日 8 时00分至 10 时00分； 截止时间：2024年 4月 18日 10 时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 20 | 提供样品 | / |
| 21 | 递交方式 | 将响应文件原件的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 22 | 重复递交 | 重复发送邮件的以规定时间段内第一次发送的邮件为准。 |
| 23 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 24 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 25 | 履约担保 | / |
| 26 | 结算原则 | 单价包干，采购数量以最终实际单项验收合格数量为准，结算总价=成交报价清单单价×实际单项验收合格工程量。 |
| 27 | 支付方式 | 成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后一次性支付至总金额97%，剩余3%为质保金，一年后无息支付。. |
| 28 | 付款票据 | 支付款项时提供增值税发票。 |
| 29 | 成交办法 | 1、本次采购项目采购人拟定选取3家或3家以上供应商作为报价供应商； 2、在选定的供应商中，报价中最低者即为成交价（成交价为计算的不含税裸价对比的最低价，增值税普通发票不计税点，增值税专用发票按填报的税率计算税点），该供应商为第一成交候选人；由低到高报价排名第二的供应商作为第二成交候选人，报价排名第三的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行采购。 |
| 30 | 废弃条款 | 1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9、在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； 11、样品未在规定时间前送达指定地点的。 |
| 31 | 合同签订 | 成交结果公示（无质疑、投诉）期满后5个工作日内完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 32 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新采购 (l）采购活动时间止，供应商少于3个的； (2）经评审小组评审后否决所有采购响应文件的; (3）经评审后，如合格的供应商少于3个的，且明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织采购（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织采购，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 33 | 质量要求及 违约处理 | 1、材料质量要求：供应商所供货物必须与清单及样品的品牌、规格、质量、颜色保持一致，且满足本文件约定要求。 2、违约处理：采购人第一次发现供应商所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，并且退货处理，违约金在货款中扣除（不超过合同总价）；若发现第二次，采购人有权单方面解除合同,另行采购。 3、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的采购活动。 |
| 34 | 特别说明 | 1、产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定材料总价或合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。配合送检。 2、因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。 3、成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |
| 35 |  | 成交公示完毕后5日 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

采购联系人：董老师      电 话：02374644966   13896607377、

周老师               13658488545

邮  箱：

第二章  合同条款及格式

（合同编号：                       ）

垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统采购合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司

乙方（供方）：

2024年  月  日

# 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统采购合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买的材料事宜，达成本合同条款，供双方遵守：

第一条 采购材料清单及价款

甲方向乙方购买产品暂定总价¥________________元（大写人民币金额：_________元整）。其产品名称、规格型号、价格等见下表：

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1.1.£含增值税专用发票 %； - 1.2.£提供增值税普通发票。 - 2、其他： |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.满足甲方要求的产品运至甲方指定交货地点的综合单价，该价格已包含了产品的出厂价（含所有规费等）、仓储费、加工费、运杂费（含包装、装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、税费、所有检测、验收、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、各种规费、经验收合格且交付给采购人正常使用等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.合同正常履约过程中，乙方不得以任何理由要求提高合同清单材料价格。否则，按违约处理。

第二条 质量与验收

1、材料质量要求。乙方所供货物必须与采购清单内的品牌、规格、型号保持一致，必须符合国家、行业标准及使用地规定的质量及安全标准等要求，并满足本合同文件约定要求。

2、验收。在产品发运至甲方指定地点后，由甲方进行验收。经甲方验收对于不符合要求的产品，甲方有权责令乙方调整相关产品品质，如乙方拒不调整则视为乙方违约。甲方验收不合格，乙方负责无偿退换，一切费用由乙方负责。

3、质量保证资料。乙方需提供产品合格证、有效的检验检测报告、质量保证书等相关资料。

4、现场抽样。甲方有权委托第三方检测机构进行样品检测，如检测不合格，乙方需承担对其样品的相关检测费用；若后续工程建设监管部门现场随机抽样复检不合格，由此产生的复检费用、退换货及返工损失，由乙方承担全部责任及费用。

第三条 交货时间及地点

乙方需在甲方下单之日起 30日内将合同清单中所列产品发送至甲方指定地点,乙方交货期需满足甲方整体工程进度要求，甲方要求顺延交货期除外（以甲方书面通知为准）。

第四条 交货、收货方式及费用承担

- 乙方负责运货到甲方指定交货地点并下货，一切费用由乙方承担。交货前发生的一切问题（如安全、损伤等）均由乙方负责。

- 2、货物运达指定地点后，随货提供真实有效的产品合格证、检验、检测报告等相关资料，并由甲方相关人员按照现行国家及行业标准进行收货清点数量及验收；如不合格，甲方将要求退货，乙方不得有异议，乙方自行承担货物往返所产生的运费及装卸费。

第五条 其他

1、采购数量。上述数量为合同暂估数，供需双方按工地需要自动调整，最终以实际收货的合格数量为准，不再另立条款补充。

2、包装标准。乙方提供足以防止产品损坏的合理包装。

3、余货处理。未使用且不影响二次销售（处理）的货物、材料等由乙方自行运回，不计入结算工程量且不再另行计算运输、上下车等费用。

第六条 履约担保

（1）履约担保的金额：      /      元（大写人民币：   /     ）。

（2）履约担保的提交时间：在成交公示结束后，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

（3）履约担保的退还时间：供货完成后一次性无息退还。

第七条  结算原则及支付方式

结款时凭送货单、工地收料单（由相关方负责人签字确认）、退货单、有效发票进行结算和付款。

1、结算原则：单价包干，采购数量最终以实际单项验收的合格数量为准。

结算总价款=成交单价×实际单项验收合格数量

增值税税金：提供税率为    %的增值税专用（普通）发票；

2、支付方式

£（1）分期分批支付：

R（2）成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后一次性支付至总金额97%，剩余3%为质保金，一年后无息支付。

第八条 违约责任

1、乙方如未按期供货，每逾期一天按应到货金额的0.5%支付违约金，，逾期交货30天，甲方有权解除合同，除有权要求乙方全额退还甲方已经付给乙方的货款外，并有权要求乙方支付相当于合同总价的20%作为违约金(非乙方原因导致，交货期顺延)。如所供货物未达到本合同第二条要求，存在质量问题的，按合同总金额的20%支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更修改或取消合同。如一方单独需要变更、修改、取消本合同，需经双方一致同意，否则对方有权拒绝履行合同，并要求单独变更、修改、取消合同一方赔偿一切损失。

3、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免于承担违约责任。

4、违约处理。甲方第一次发现乙方所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，但不超过合同金额），并且退货处理，违约金在货款中扣除；若发现第二次，甲方有权单方面解除合同,另行采购。

5、因违约解除合同的供应商，不再参与甲方今后的采购活动。

第九条  发生争议或纠纷的处理

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，正常运作至合同条款履行完毕自行失效。

2、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

3、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

法定代表人(或授权委托人) :       法定代表人 (或授权委托人)：

经  办  人：                     经  办  人：

签订时间：      年     月      日

附件1：

廉洁合作承诺书

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司

甲方（供方）：

项目名称：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉洁建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

- 承诺主要内容

- 甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

- 二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党纪党规、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式6份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲   方（公章）：                       乙   方（公章）：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

甲方监督单位及电话：                    乙方监督单位及电话：

年   月  日

第三章  响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统

采购人： 垫江县小厦建筑有限公司

参选单位（盖章）：

时间：

目录

- 一、报价函（盖鲜章）

- 二、营业执照（盖鲜章）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目监控及道闸门禁系统竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价¥      元（大写人民币：             ）的报价实施该项目供货，并按采购人要求按期供货。其产品名称、规格型号、价格等见下表：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 小计 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保合寺工地 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪型摄像机 | 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile Smart264编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 Smart265编码：主码流支持 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件报警触发：移动侦测，异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 音频压缩G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络同时预览路数： 最多6路客户端： iVMS-4200 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门：1/3 s~1/100,000 s 慢快门：支持 P/N制：P制 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：120 dB 镜头焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 最大光圈数：F1.6 镜头尺寸接口：M12 光圈类型：固定光圈 补光补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持认证 防护：IP66 一般规范 联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图，录像（-F机型支持） 恢复出厂设置：客户端或浏览器恢复 *-F型号支持RESET按键恢复 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术 启动和工作温湿度： -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 *DWD型号不支持PoE 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af CLASS 3，最大功耗：7 W *DWD型号不支持PoE 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 高清球机 | 4寸400万23倍红外球机400万¦23倍¦H.265/Smart265¦红外补光（100米）¦IP66¦最大支持512G¦出厂配备电源 基础参数 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 快门：1 s~1/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动;手动;自动 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换 背光补偿：支持 宽动态：120dB超宽动态 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度 图像参数切换：支持 白平衡：手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 数字变倍：16倍 光学变倍：23倍 隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置 信噪比：＞52dB 镜头焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 光学变倍速度：大约3.3s 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 最大光圈数：F1.6 云台水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 比例变倍：支持 守望功能： 预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 3D 定位：支持 方位角信息显示：支持 预置点视频冻结：支持 定时任务： 预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验 视频 最大图像尺寸： 2560×1440 码流类型： 主码流;子码流;第三码流 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 第三码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240） 视频压缩标准： H.265;H.264;MJPEG 视频压缩码率： 32 kbps~16384 kbps H.264：Baseline Profile;Main Profile;High Profile H.265：Main Profile Smart 264：支持 Smart 265：支持 SVC：支持 移动侦测;遮挡报警;异常 Smart事件： 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;人脸侦测 Smart录像：断网续传;智能后检索 报警联动：SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像 网络 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持协议： IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets 接口协议： ISAPI;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口 最大取流路数： 20路 用户管理： 32个 安全管理： 授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;H | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 主控单元 音频参数 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 硬盘管理 盘位：4个SATA接口 单盘容量：最大支持10TB 阵列类型： 录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址） 外部接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置） 报警输入：16 报警输出：4 一般规范 电源规格：AC 220V 75W 功耗（不含硬盘）： ≤20W 系统参数 视频接入路数：8 网络输入带宽：80Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出：1路HDMI，1路VGA HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz VGA输出：默认和HDMI同源，支持配置异源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏： 1/2/4/6/8/9画面 视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265 解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） 同步回放：8 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 002 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 保存温度 -40°C to 70°C 产品尺寸 长147mm；宽101.6mm；高26.1mm 工作温度 0°C to 65°C | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网桥 | • 安全：智能识别终端 终端准入管控 • 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 • 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 • 拨码快速配对 • 安装角度万向调节 • 点对点，点对多点 • 传输稳定不卡顿 | 对 | 4 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 功能特性 端口规格：8个千兆电口 交换方式：存储转发 性能参数交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4 Mbits 交换机 × 1 电源适配器 × 1 快速入门指南 × 1 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 091 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 监控电源 | - | 台 | 7 |  |  |  |
| 8 | 监控支架 | - | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 监控杆 | 4米 | 根 | 3 |  |  |  |
| 10 | 弱电箱 | 1、室外防水设备箱 2、内含双路220V电源防雷，空气开关，插座等 3、工作温度:温度-40C~70C | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1多股无氧铜丝绞合 | 米 | 400 |  |  |  |
| 12 | 网线（材料甲供） | 六类非屏蔽网络线CAT.6（WAG23） | 米 | 610 |  |  | （网线材料甲供） |
| 13 | PE线管 | ф20 | 米 | 400 |  |  |  |
| （二） | 停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广告道闸 | 机箱钣金厚度2.0mm 产品名称:双面广告道闸工作温度:-45℃+80℃ 主杆:100*120*2.0mm 叶片:79.8*100*0.8mm电机功率:300W 电压:AC220V 杆子长度:5米 叶片：79.8*100*0.8mm 可外接设备：IC卡读卡器、身份证阅读器、扫码 模块、人脸模块、指纹模块。（外接设备需定制） 防水等级：6级 设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。 摆臂打开速度可进行设置，满足不同场合的要求。 具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡、人脸识别或指纹限流；也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另 一方向自由通行。 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)； 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 摆臂同步可调（针对双摆情况）； 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限； 防尾随，防止一次过多人的非允许情况。 具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，摆闸自动取消本次权限，恢复到初始状态。 防水、防晒、耐寒、耐高温。 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 防砸雷达 | 1、工作电压：10-24V 2、工作温度：-40℃-85℃ 3、平均功耗：＜2.5W 4、防水等级：IP65 5、通信接口：RS485； 6、外壳尺寸：107.5*73.6*17.2mm 7、出厂横向宽度：默认±0.5米，可根据实际情况在±1.5米内自定义设置 8、出厂纵向长度：1-5m可配置，默认3m 9、适用类型：直杆；栅栏；广告闸；空降闸类道闸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 主电源线 | RVV2*1多股无氧铜丝绞合 | 米 | 100 |  |  |  |
| （三） | 人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别机 | 7英寸，液晶显示屏，屏幕分辨率800*1280整机参数： 处理器：双核处理器+1G内存+16G闪存 操作系统：Linux操作系统 摄像头：双目，1920*1080 识别范围：识别高度1.2～2.2米，识别距离0.5～1.5米 人脸角度：左右30度，上下30度 识别时间：小于0.5秒 人脸容量：10000张 存储容量：6万条抓拍记录 工作温度：-30℃ ～ +60℃ 雾防等级：Rp6级以上 防护等级：IP66 屏幕规格：7寸高清IPS屏 接口：I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 门禁闸机（单机芯） | 1.开闸时间：0.2S 2.材质构造：304不锈钢、钢化玻璃、亚克力 3.通道宽度：600-900mm 4.外箱体足厚1.2mm+1.0mm 5.驱动电机：直流24V无刷电机，低噪音 6.通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：35-40人/分钟 7.开闸方式：ID/IC刷卡等读头验证开闸、红外感应自动开闸、按钮开闸等 8.开闸信号：干接点信号 9.防护功能：编码器限位、机电防撞、红外防夹、非法闯入红外报警 10.寿命：200万次； 11.红外数量：3对 12.功率：30-60w 13.适用温度：-20~75℃ | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 门禁闸机（双机芯） | 1.开闸时间：0.2S 2.材质构造：304不锈钢、钢化玻璃、亚克力 3.通道宽度：600-900mm 4.外箱体足厚1.2mm+1.0mm 5.驱动电机：直流24V无刷电机，低噪音 6.通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：35-40人/分钟 7.开闸方式：ID/IC刷卡等读头验证开闸、红外感应自动开闸、按钮开闸等 8.开闸信号：干接点信号 9.防护功能：编码器限位、机电防撞、红外防夹、非法闯入红外报警 10.寿命：200万次； 11.红外数量：3对 12.功率：30-60w 13.适用温度：-20~75℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 语音播报系统 | 工作指示：语音播报、指示灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价 须知 | 1、1.1.£含增值税专用票 %；1.2.£提供增值税普通发票。(增值税的发票类别、税率自行勾选填报，否则报价作废). 2、总价最高限价：90000.00元，报价不能超过最高限价，否则供应商报价作废。 - 3.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、含安装，风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、税费、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用。 4、 报价函版本格式不许改变。否则无效！ 5：国标产品，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检 |
| --- | --- |

- 参选人：                           （盖单位公章）

- 联系人：                             （签字）

- 联系电话：