- 垫江县2023年保障性安居工程配套基础设施建设项目（EPC）长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包

- 竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2024年 5 月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 垫江县2023年保障性安居工程配套基础设施建设项目（EPC）长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包 |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县长安大道与工农南路交汇处居民楼及高速路口 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | - 包含原外墙基层清理，建渣清运，找平挂网抹灰，乳胶漆及真石漆喷涂，脚手架及吊篮，水平、垂直防护架及安全过道的搭设等； - 外墙真石漆颜色及工艺等要求详见施工图及效果图，颜色及分缝按照周边建筑外墙及采购人指示实施； - 3、具体工作内容详见施工图及清单； |
| 9 | 计划工期 | 计划工期: 30 日历天，签订合同之后以采购人进场通知之日起算，完工验收合格之日为止。 缺陷责任期要求：24个月 |
| 10 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，工程质量达到合格。 |
| 11 | 供应商 资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）具备房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上资质； 供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。 2.采购截止日供应商资格情况 供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。 ### （2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 14 | 分包 | 不允许。 |
| 15 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2024年 5月 17 日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 16 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 17 | 最高限价 | 1、最高限价为：259616.5元（大写人民币：贰拾伍万玖仟陆佰壹拾陆元伍角）。全费用综合单价最高限价详见工程量清单，供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，且每项分项综合单价报价不得高于采购人公布的其对应的分项综合单价最高限价，否则由评审小组作否决处理。 2、报价包含完成所有施工内容所需的机械费，工具费，人工费，材料费，吊装费，措施费，安装费，材料多次转运费，设施设备安装调试费，保险费，安全文明施工措施费，机具费，吊篮、外架及安全防护搭设拆除费，规费，风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整），2年质保，9%增值税税费，检测（配合送检）及验收费，项目资料费等全部费用。 |
| 18 | 竞价保证金 | 无 |
| 19 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 20 | 响应文件份数及要求 | - 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 21 | 递交说明 | - 邮件发送主题请注明：长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包响应文件---（ 公司全称）； - 响应文件扫描件名称为：长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包响应文件---（ 公司全称）。 |
| 22 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2024年5月 23 日 14时 00 分至15时00分； 截止时间：2024年 5月 23 日 15时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 23 | 递交方式 | 将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 24 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 25 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至比选现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 26 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 27 | 履约担保 | ①担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。 担保形式：银行转账。 递交时间：签订合同前。 退还时间：履约完成后一次性无息退还。 ②账户信息： 户名：垫江县小厦建筑有限公司 账号：0172014210001602 开户行：重庆三峡银行垫江支行。 |
| 28 | 结算原则 | - 1、单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算，结算总价=成交单价×实际合格工程量。 - 2、含税率为9%的增值税专用发票。 - 3、若施工过程中发生工程变更或合同外的新增工程，工程内容与采购工程量清单中有相同或相似的子项清单，则按成交单价的价格执行，若变更工程内容与采购工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按相关的重庆2018计价定额组价后以分部分项总价（组价清单的分部分项综合合价作为新增变更部分的结算全费用合价）下浮进行结算，下浮率以成交价与最高限价的下浮率同比例下浮，人材机按成交当月重庆信息价执行，信息价中没有的材料价双方认质认价共同确定。 - 4、成交供应商必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，采购人对成交供应商实施处罚，处罚金额为审减率5%以外的审减额的30%，采购人在支付工程款时直接扣除。 |
| 29 | 支付方式 | 1、经验收合格并办理结算后支付至结算金额的97%； 2、剩余合同价款3%作为质保金，两年后无质量问题一次性无息支付。 |
| 30 | 付款票据 | 支付款项时需提供9%税率的增值税专用发票。 |
| 31 | 成交办法 | 1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，参选保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 32 | 废弃条款 | 1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9、在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； |
| 33 | 合同签订 | 收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 34 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新比选 (l）比选时间止，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 35 | 质量检测 | - 配合送检 |
| 36 | 特别说明 | - 1、成交人方应遵守建设安全文明施工的有关规定，在施工过程中所造成的一切安全事故或其他经济损失，由成交人自行负责。 2、现场水电由采购人提供至场地内，后由成交人自行负责水电的连接，若成交人要在施工现场住宿必须无条件保证现场的清洁卫生，做到工完场清。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川

电 话：02374644966   18875433840

邮  箱：2521186913@qq.com

附件：

附件1：合同范本

附件2： 施工图

附件3： 全费用工程量清单及限价

| 附件3：全费用工程量清单及限价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外墙改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价限价 | 全费用合价 |
| 1 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.部位:外墙、阳台、女儿墙等 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm防水砂浆+6mm聚合物水防水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5mm专用抹灰砂浆，内设一道耐碱玻纤网格布（单面质量＞160g/㎡） 5.基层清理、修补:外墙基层清理；坑洼不平处采用1：2.5水泥砂浆修补；如遇墙体开裂，需挂300mm宽0.9-1.27*1.27镀锌钢丝加固处理；如遇墙体孔洞、花格、花窗等洞口问题，采用M7.5水泥砂浆砌筑M10页岩实心砖补平洞口，并挂300mm宽0.9-1.27*1.27镀锌钢丝加固 [工作内容] 1.铲除墙面砂浆、垃圾等，基层清理 2.坑洼、孔洞修补，钢丝网加固 3.砂浆制作、运输 4.底层抹灰 5.玻纤网格布铺贴 6.抹面层 7.抹装饰面 8.勾分格缝 | m2 | 1428.89 | 41.66 | 59527.56 |
| 2 | 雨棚、挑板一般抹灰 | [项目特征] 1.结构类型:混凝土板 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平找坡，最薄处10mm厚 [工作内容] 1.铲除板面砂浆、垃圾等，基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 50 | 34.63 | 1731.5 |
| 3 | 柔性耐水腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 1928.89 | 8.92 | 17205.7 |
| 4 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:长安大道处房屋外墙、雨棚板 3.涂料种类:仿水洗真石漆 4.涂料品种、喷刷遍数:抗碱底漆一遍，2-3mm厚仿水洗真石漆（含罩面清漆），并分缝 5.其他:外墙颜色及分缝按照周边建筑外墙及甲方指示实施 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.色彩分缝 4.刷、喷涂料 | m2 | 1328.89 | 97.43 | 129473.75 |
| 5 | 外墙涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:高速路口处房屋外墙、雨棚板 3.涂料种类:乳胶漆 4.涂料喷刷遍数:2-3mm厚质感涂料，3遍，一底一面一罩面，并分缝 5.其他:外墙颜色及分缝按照周边建筑外墙及甲方指示实施 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.色彩分缝 4.刷、喷涂料 | m2 | 600 | 23.36 | 14016 |
| 6 | 措施项目（组织措施+技术措施） | [项目特征] 1.措施类型:脚手架、吊篮、防护架等，投标人自行踏看现场，根据房屋实际情况自行选择安全且满足规范要求的设备材料进行搭设 2.搭设方式:满足设计及规范要求 3.墙体高度:综合考虑 4.其他:本项包含涂料施工的技术、组织措施，水平、垂直防护架的搭设 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、防护架及吊篮等 3.拆除脚手架、吊篮、安全防护架等设备材料后分类堆放 | 项 | 1 | 34293.35 | 34293.35 |
| 7 | 安全通道 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设内容:安全通道 3.其他:门市、入户门口、安全过道等需搭设安全通道的必须按要求搭设，搭设宽度不低于2米 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料分类堆放 | 项 | 1 | 3368.64 | 3368.64 |
| 最高限价合计 |  |  |  |  |  | 259616.5 |

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目录：

- 报价函

- 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

- 承诺

- 报价清单（如有）

- 其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县2023年保障性安居工程配套基础设施建设项目（EPC）长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目。

1、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在成交后五个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

- 二、资格审查文件

（一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

（六）承诺

- 承诺

- 垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

- 我公司                 （供应商名称）参加了贵单位垫江县2023年保障性安居工程配套基础设施建设项目（EPC）长安大道与工农南路交汇处居民楼外墙改造专业分包（项目名称）的采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重

- 点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑

- 名单且在记分有效期内；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格

- 行政处罚，且在处罚期限内；

- （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作

- 假情形。

- 3、我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

- 4、我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵

- 单位不能接受的条件。

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.部位:外墙、阳台、女儿墙等 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm防水砂浆+6mm聚合物水防水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5mm专用抹灰砂浆，内设一道耐碱玻纤网格布（单面质量＞160g/㎡） 5.基层清理、修补:外墙基层清理；坑洼不平处采用1：2.5水泥砂浆修补；如遇墙体开裂，需挂300mm宽0.9-1.27*1.27镀锌钢丝加固处理；如遇墙体孔洞、花格、花窗等洞口问题，采用M7.5水泥砂浆砌筑M10页岩实心砖补平洞口，并挂300mm宽0.9-1.27*1.27镀锌钢丝加固 [工作内容] 1.铲除墙面砂浆、垃圾等，基层清理 2.坑洼、孔洞修补，钢丝网加固 3.砂浆制作、运输 4.底层抹灰 5.玻纤网格布铺贴 6.抹面层 7.抹装饰面 8.勾分格缝 | m2 | 1428.89 |  |  |
| 2 | 雨棚、挑板一般抹灰 | [项目特征] 1.结构类型:混凝土板 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平找坡，最薄处10mm厚 [工作内容] 1.铲除板面砂浆、垃圾等，基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 50 |  |  |
| 3 | 柔性耐水腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 1928.89 |  |  |
| 4 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:长安大道处房屋外墙、雨棚板 3.涂料种类:仿水洗真石漆 4.涂料品种、喷刷遍数:抗碱底漆一遍，2-3mm厚仿水洗真石漆（含罩面清漆），并分缝 5.其他:外墙颜色及分缝按照周边建筑外墙及甲方指示实施 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.色彩分缝 4.刷、喷涂料 | m2 | 1328.89 |  |  |
| 5 | 外墙涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:高速路口处房屋外墙、雨棚板 3.涂料种类:乳胶漆 4.涂料喷刷遍数:2-3mm厚质感涂料，3遍，一底一面一罩面，并分缝 5.其他:外墙颜色及分缝按照周边建筑外墙及甲方指示实施 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.色彩分缝 4.刷、喷涂料 | m2 | 600 |  |  |
| 6 | 措施项目（组织措施+技术措施） | [项目特征] 1.措施类型:脚手架、吊篮、防护架等，投标人自行踏看现场，根据房屋实际情况自行选择安全且满足规范要求的设备材料进行搭设 2.搭设方式:满足设计及规范要求 3.墙体高度:综合考虑 4.其他:本项包含涂料施工的技术、组织措施，水平、垂直防护架的搭设 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、防护架及吊篮等 3.拆除脚手架、吊篮、安全防护架等设备材料后分类堆放 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 安全通道 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设内容:安全通道 3.其他:门市、入户门口、安全过道等需搭设安全通道的必须按要求搭设，搭设宽度不低于2米 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料分类堆放 | 项 | 1 |  |  |
| 最高限价合计 |  |  |  |  |  |  |

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

四、其他（如有）